МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ РОВЕНСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПРИКАЗ

№ 01-03/04                                                                                от 09.01.2020г.

Об установлении противопожарного режима

В соответствии с п.15 Правил пожарной безопасности в РФ ППБ-01-03

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.     Установить в учреждении культуры следующий противопожарный режим:

1.1. Курение во всех помещениях учреждений культуры и на

прилегающей территории запретить.

1.2. Хранение легковоспламеняющихся и горячих жидкостей (красок,

лаков, растворителей и др.) в помещениях учреждений культуры    запрещается.

1.3. Запрещается сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев деревьев

на территории учреждений культуры.

1.4. В случае возникновения пожара немедленно обесточить электросеть

здания учреждений культуры рубильником, расположенным в

электрощитовой.

1.5. При проведении временных огневых (электросварка, газосварка) и

других пожароопасных работ проводить без детей и по разрешению

Управления культуры. Обеспечить место проведения этих работ

огнетушителями, запасом воды, песка, другими первичными средствами

пожаротушения. После окончания таких работ тщательно осмотреть место

проведения на отсутствия очагов возгорания.

1.6.          После окончания рабочего дня перед закрытием помещения отключить все электроприборы и выключить свет.

1.7.          При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть, оповестить людей о пожаре и эвакуации их из здания, используя все эвакуационные выходы, приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения.

1.8.  Противопожарный инструктаж проводить: вводный – при приеме на работу, повторный со всеми работниками не реже одного раза в 6 месяцев, ответственные директор МБУ «РДК», директор музея краеведения, директора СДК и заведующие СК.

1.9.      Ответственность за выполнение настоящего приказа возлагаю на себя директора МБУ «РДК» Явина Л.А.

Директор МБУ «РДК»                                                   Л.А. Явина

С приказом ознакомлены:

|  | Музей краеведения им. Н.М. Пяхина | Ахметвалиева С.С. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Приволжский СДК | Батусова В.П. |  |
|  | Луговской СДК | Пузакова Н.М. |  |
|  | Тарлыковский СДК | Королькевич А.Н. |  |
|  | Скатовский СДК | Телеугалиева Е.Х. |  |
|  | Кочетновский СДК | Кузнецова Ю.А. |  |
|  | Владимирский СДК | Зауэрвейн Л.И. |  |
|  | Первомайский СДК | Чупрына Н.А. |  |
|  | Кривоярский СДК | Сапаргалиева А.В. |  |
|  | Привольненский СДК | Ермекова Н.Г. |  |
|  | Яблоновский СК | Черчимцева С.В. |  |
|  | Чкаловский СК | Гук Н.В. |  |
|  | Береговской СК | Сопова Л.А. |  |
|  | Серебряноборский СК | Хихловская К.М. |  |
|  | Лиманновский СК | Василюк С.В. |  |
|  | Новокаменский СК | Нугманова Р.А. |  |